LA POTABILITE : LA NORME On peut réaliser différents types d'analyses : Des analyses bactériologiques (réduite, sommaire ou complète) Des analyses physico-chimiques (réduite, sommaire, complète et particulière) Les analyses physico-chimiques complètes sont les seules qui décèlent la présence de fluor, potassium, ammonium, calcium, sulfates... Bien sûr ces analyses complètes, plus coûteuses, sont réalisées moins fréquemment norme française pour les paramètres physico - chimiques Chlorures ............. 200 mg/l (cl) Sulfates .............. 250 mg/l (SO4) Magnésium .......... 50 mg/l (Mg) Sodium ............... 150mg/l (Na) norme française pour les susbtances indésirables Nitrates ............ 50 mg/l (NO3) Nitrites ............. 0,1 mg/l (NO2) Ammonium ........ 0,5 mg/1(NH4) Azote Kjeldahl.... 1mg/l (en N) source : "Eaux destinées à la consommation Humaine. Code de la santé publique - première partie - Ministère de la santé publique et de l'assurance maladie" juin 1995