Stage MI
Métrologie
Contrôle de la verrerie
I Contextualisation du problème
II Apports théoriques
III Recontextualisation en MI

---
I Contextualisation du problème
A partir de documents authentiques, on s’interrogera sur les notions d’incertitudes liées aux classes, sur les sources de ces incertitudes, et sur les méthodes de certification ou de contrôle des ustensiles.

---
I Contextualisation du problème
Documents élève :
http://www.dislab.fr (information produit février 2011)
http://fr.vwr.com/fr_FR/content/services/pdf/catalogue_SMH.pdf
(catalogue de prestations)
http://www.brand.de/fr
http://www.brand.de/fileadmin/user/pdf/SOPs/SOP_BLAUBRAND_FR.pdf
(instruction de contrôle du fabricant)

---
I Contextualisation du problème
Documents élève :

---
I Contextualisation du problème
Questions :
Quelles sont les différences entre les classes AS, A et B ?
Qu’est-ce qu’un certificat d’étalonnage (ou de calibration) ?
Pourquoi, à classe équivalente, un matériel étalonné est-il plus coûteux ?
Comment peut-on, par exemple, contrôler la validité d’une fiole jaugée ?

---
II Apports théoriques
Eléments de réponse :
Pour les classes AS, A et B, on pourra se référer au document suivant :
http://www.educnet.education.fr/rnchimie/recom/fiches/fiche2.pdf
(utilisation de la verrerie courante en chimie analytique)
La certification est effectuée par un organisme tiers qui a été accrédité par le COFRAC. Elle met en oeuvre des normes spécifiques au produit certifié conforme.
http://www.cofrac.fr/fr/activites/certification.php

---
II Apports théoriques
Eléments de réponse :
On pourra avoir une idée des coûts liés à la certification dans le document élève (catalogue de prestations) de VWR.
Dans ce même document VWR, on pourra comparer les méthodes d’étalonnage avec ou sans accréditation et la simple vérification. On pourra aussi revenir sur la signification de  dans le calcul d’incertitude.
On pourra utiliser le protocole d’un fabricant (BRAND) pour comprendre quels sont les paramètres à prendre en compte pour contrôler la validité d’une fiole jaugée.

---
II Apports théoriques
Eléments de réponse :
La signification des différents termes est donnée dans le document avec en allemand W pour Wasser (eau) et L pour Luft (air).

---
III Recontextualisation en MI
Contrôle d’une fiole jaugée de 1000 mL de classe A (IN)
Le protocole de vérification est celui du fabricant. (mesure par gravimétrie)
La pression sera obtenue grâce à météo-France (appareil supposé certifié). La température sera donnée par un thermomètre électronique avec affichage au dixième de °C (appareil non certifié).
On pourra proposer aux élèves de réfléchir au choix de la balance utilisée (portée (étendue de mesure) + précision) compte tenu des informations données :

---
III Recontextualisation en MPI
Résultat :
Au cours de la manipulation, on peut utiliser la fiche de résultat fournie par le fabricant.
Selon le résultat obtenu, conclure…
Remarque : ce type de contrôle doit être effectué régulièrement… (environ une fois par an)