CAP ESTHETQUE BAC PRO ESTHETIQUE /COSMETIQUE-PARFUMERIE

# GUIDE D’EQUIPEMENT

## 1 Présentation

Les dernières recommandations nationales dans ce secteur datent de 1989. L’agencement des locaux présenté et le matériel demandé sont adaptés aux évolutions techniques de ce secteur professionnel.

L’équipement s’appuie sur les méthodes de travail utilisées en milieu professionnel et prend en compte les respect des règles d’hygiène et d’organisation des postes de travail.

1.1 Diplômes concernés :

CAP Esthétique -cosmétique conseils vente (arrêté du 13/12/90)

BP Esthétique/ cosmétique –parfumerie (arrêté du 23/07/03)

Bac professionnel Esthétique/ cosmétique –parfumerie (arrêté du 13/05/04).

Les surfaces retenues, le matériel demandé,  concernent une structure pédagogique  incluant les formations de niveau V (CAP) et niveau IV (Bac professionnel ou Brevet professionnel)

accueillant chacune 24 élèves  soit 4 groupes de 12 élèves

## 2.2  Enseignements dispensés et horaires pour le domaine professionnel

| Enseignements | CAP ST Scolaires CFA | BAC PRO | BP |
| --- | --- | --- | --- |
| Techniques professionnelle*ss | Soins esthétique (visage, décolleté, cou) | 8 (0+8) | 13 semaines de regroupement 6 (0+6) | 6(0+6) les techniques de vente font partie intégrante des techniques professionnelles |  |
|  | Epilation |  |  |  |  |
|  | Maquillage, manucurie, beauté des pieds |  |  |  |  |
|  | Techniques de vente | 2(0+2) | 2 (0+2) |  |  |
| Savoirs associés* | Biologie générale et appliquée | 3(2+1) | 4(0+4) | 2 |  |
|  | Technologie des produits, des matériels, des techniques professionnelles | 2(0+2) | 2(0+2) | 1,5 |  |
|  | Connaissance des milieux de travail | 2(1+1) | 2(0+2) | 0,5 |  |

Les techniques professionnelles sont à envisager en liaison étroite avec les savoirs associés, il sera utile de grouper les heures de TP et de technologie. (en tenir compte dans le taux horaire d’occupation des locaux)

## 2 Organisation pédagogique

Les élèves dédoublées en techniques professionnelles travaillent par deux. On doit alors prévoir en  équipement  un poste pour deux élèves soit 6 postes pour 24 élèves

En deuxième année de CAP l’ouverture de la formation à la clientèle 1 fois par mois, permet de faire passer le formé en situation réelle d’exercice. Pour cela il faudra prévoir des locaux d’accueil de la clientèle.

  - Organisation fonctionnelle des locaux

Locaux prévus pour 1 section de CAP esthétique à 24 élèves et 1 section de bac à 24 élèves soit  8 groupes.

La salle de cours doit pouvoir accueillir 24 élèves

Les élèves travaillant en TP ou en TD lorsqu ‘elles sont en groupe, il est nécessaire de prévoir la salle de lancement de cours dans la zone ou a proximité de la zone technique

| Techniques de soins esthétiques | Surface | CAP seul (Salle 1) | CAP + Bac (Salle 1 + Salle 2) | CAP + Bac + BP ou CAP 1 an |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lancement de cours | 35 | 30 | 30x2 | Ne nécessite pas de salle supplémentaire |
| Rangement du gros matériel | 15 | 15 | 15 |  |
| Zone épilation | 15 | 15 | 15x2 |  |
| Techniques esthétiques | 100 | 100 | 80x2 |  |
| Rangement petit matériel et produits | 5 | 5 | 5x2 |  |
| Salle de maquillage | 50 | 50 | 50 |  |
| Espace de vente | 15 | 15 | 15 |  |
| Zone vestiaire clientèle | 10 | 10 | 10 |  |
| Zone douche | 10 |  | 10 |  |
| Total local des techniques esthétiques | 255 m2 | 245 | 400 | 400 |
| Espace hygiène linge et locaux | 15 m2 | 15 | 15 | 15 |
| Espace stock produits | 10 m2 | 10 | 10 | 10 |
| Vestiaires élèves | 10 m2 | 10 | 20 | 20 |
| Vestiaires et bureau professeurs( prévoir 4 enseignants) | 20 m2 | 20 | 20 | 20 |
| Salle de cours théorique classe entière | 60 m2 | 60 | 60 | 60 |
| TOTAL | 370m2 | 360 | 505 | 505 |

  - Caractéristiques des locaux

| LOCAUX SPECIFIQUES | CARACTERISTIQUE ET EQUIPEMENTS |
| --- | --- |
| Techniques de soins esthétiques : | Ce local est en lien direct avec les vestiaires et la zone d’entretien. Veiller à l’isoler des regards directs par un aménagement approprié Le plateau technique comporte : deux cabines de douche de 2 m² pouvant être destinées à la clientèle et comportant un espace vestiaire une zone de stockage et rangement du matériel 15 m², équipée de rayonnages et fermant à clé une zone d’épilation avec 4 prises 220 V + T équipée de deux lits d’épilation séparés par des cloisons mobiles 6 postes de travail comportant un meuble de rangement avec tiroirs et placards et une tablette d’écriture coulissante, un lavabo encastré comportant une robinetterie à commande par cellule photoélectrique, alimentation eau chaude et eau froide un miroir et deux rampes d’éclairage. ( les revêtements des meubles sont en mélaminés) Ces postes sont équipés de 6 fauteuils de soins esthétiques espacés de 2 m (permettre le travail sur l’ergonomie du poste et la circulation des personnes et du matériel autour) La température du local doit être au moins de 21°C, les élèves portant une tenue professionnelle légère ainsi que la clientèle seulement revêtue d’un peignoir. Prévoir à chaque poste 2 prises (220 V monophasé avec mise à la terre) La zone de circulation doit permettre le passage aisé des élèves, du professeur et du matériel sur roulettes (3 m.) Prévoir un tableau mural effaçable de 120 / 90 et un espace pour le lancement de cours d’une surface de 35 m² Le revêtement du sol doit être facile à nettoyer (problème de la cire ) Les murs autour des postes d’eau sont protégés par des carreaux de céramiques |
| Vestiaires des élèves | Il est impératif de les situer à proximité de la salle de techniques de soins esthétiques et de la salle de maquillage. Les vestiaires doivent pouvoir accueillir un groupe de 12 élèves et permettre de stocker les tenues professionnelles des élèves dans des armoires casiers fermées par un cadenas. Veiller à prévoir la mixité (2 garçons, et 10 filles) le public étant pour l’instant très féminin mais pouvant évoluer. Les élèves doivent aussi disposer de sanitaires. Prises murales 220 V + terre. |
| Bureau des professeurs | Doit comporter des armoires de rangement des tenues professionnelles, de la documentation et un local sanitaire avec douche, WC et lavabo. Liaison téléphonique et poste informatique. |
| Local de stockage du gros matériel | Ce local est contigu à la salle de techniques esthétique. Si le plateau technique comporte deux salles de techniques esthétiques, il sera prévu entre les deux salles. Local aveugle, sol carrelé et prises murales , rayonnage sur le pourtour en hauteur Point d’eau pour entretien du matériel Eclairage artificiel |
| Local de stockage des produits | Equipé d’armoires fermant à clé et de rayonnage Local aveugle avec éclairage artificiel, non chauffé. Revêtement de sol : carreaux de grès cérame |
| Local matériel et produits d’entretien | Ce local est destiné à l’entretien de la salle. Il doit permettre l’entretien et le rangement du matériel des produits Il comporte un vidoir à seaux à 60 cm du sol et un évier avec égouttoirs. Alimentation eau chaude et froide. 2 prises 220 V + terre Ce local se situe à proximité de celui des techniques de soins esthétiques. Il doit être ventilé. Revêtement de sol en carreaux de grès cérame et carreaux au dessus des postes d’eau |

| Buanderie, lingerie : 10 m² | Ce local est destiné à l’entretien du linge utilisé en techniques esthétiques . Equipé d’un lave-linge 5 kg, d’un sèche linge à condensation et d’un évier avec égouttoir alimenté en eau chaude et froide Un chariot de linge à deux compartiment permettra le stockage et le tri du linge sale Revêtement de sol en carreaux de grès cérame et carreaux au dessus des postes d’eau |
| --- | --- |
| Salle de maquillage et manucurie : | Ce local est en lien direct avec les vestiaires. Le plateau technique comporte 6 postes de travail équipés. Chaque poste de travail comprend une zone de rangement des produits et matériels de maquillage. Il est nécessaire de prévoir deux postes de lavage des mains. Alimenté en eau chaude et froide et un évier deux bacs ‘eau chaude et froide) pour entretien du petit matériel Carreaux de faïence au dessus des postes d’eau, et revêtement de sol en grès cérame Tableau blanc effaçable. |
| Espace de vente : | Cet espace est contigu à la salle de maquillage. Cet espace est aménagé avec des rayonnages muraux, un comptoir de présentation et des éclairages suffisants pour mettre en valeur les produits qui seront exposés à la vente. Le comptoir est équipé d’un poste informatique équipé de logiciel de gestion des produits et de la clientèle, et d’un téléphone Une vitrine donnant sur le couloir de circulation permet de travailler les techniques de présentation et d’identifier le secteur |
| Salle de biologie (facultative) | Cette salle est divisée en deux parties : - une zone de lancement de cours avec 12 tables et chaises + le bureau du professeur - une zone de TP équipée de 6 paillasses + une pour le professeur recouvertes d’une plaque de verre et alimentées en eau et gaz. Un placard de rangement permettra de stocker les microscopes ainsi que tout le matériel et les produits nécessaires aux manipulations. Prévoir un tableau blanc effaçable dans chacune des zones. |
| Salle de cours | Cette salle doit accueillir 24 élèves et comporter des placards de rangement pour la documentation et des postes informatiques pour des travaux de recherche et de gestion de l’entreprise. |

- Equipements (en italique les équipements bac pro)

| Désignation du matériel | Quantité | Caractéristiques techniques |
| --- | --- | --- |
| Techniques esthétiques : 6 postes |
| Equipements et mobilier |
| Poste d’eau | 6 |  |
| Eclairage et équipement électrique |  |  |
| Prise bipolaire + terre | 24 | 2 par postes et en pourtour de salles |
| Lampes murales télescopiques | 6 |  |
| Rampes de maquillage ou lampes trois ambiances | 6 |  |
| Plan de travail | 6 | 1 x 0,50 m voir schéma |
| Meuble de rangement | 6 | Avec tiroirs et tablette écritoire |
| Fauteuils de soins à trois plans, réglage en hauteur par vérins hydrauliques, rotation à 360° | 6 | Avec têtière réglable et porte rouleaux |
| Tabouret | 12 | Réglable en hauteur, avec dossier |
| Séparateur mobile | 6 | Hauteur 1,80 m |
| Table de service | 3 | Sur roulettes, 2 plateaux |
| Elément de rangement | 2 |  |
| Tableau blanc | 1 |  |
| Rétroprojecteur + table | 1 |  |
| Matériels et outillages |
| Lampe d’examen | 1 | Type wood |
| Loupe lumineuse | 6 |  |
| Pulvérisateur | 6 | Type Lucas |
| Pulvérisateur avec adduction d’ozone | 6 | Pieds roulants et réglage du débit |
| Pulvérisateur à dioxyde de carbone | 3 | Type Carbatom |
| Pulvérisateur compresseur à pompe | 3 | Type Vaporel |
| Appareil à aspiration | 6 | Type Sebaspir avec jeux de ventouses |
| Appareil à vibration | 6 | + accessoires |
| Appareil à brosses rotatives | 6 |  |
| Appareil à électrodes | 6 | Type Mac Intyre + 6 jeux d’électrodes |
| Appareil pour pressothérapie | 1 | Matériel nécessaire pour le bac professionnel et le BP |
| Appareil à ultra son corps + visage | 1 |  |
| Appareil palper rouler | 1 |  |
| Ionophorèse corps + visage | 4 |  |
| Baignoire de thalassothérapie | 1 |  |
| Appareil de bronzage UVA pour le visage | 1 |  |
| Jeux de récipients pour préparation et fonte de masques | 6 | Tailles et matériaux différents |
| Eprouvette graduée de 150 ml et 250 ml | 6 |  |
| Cuvette faciale | 6 |  |
| Corbeille à linge | 3 |  |
| Poubelle individuelle | 6 | A pédales |
| Poubelle collective | 2 | Pour le tri sélectif |
| Distributeur d’essuie-mains | 6 |  |
| Stérilisateur à UV | 1 |  |
| Bac de décontamination pour trempage | 2 |  |
| Spatule crème couteau | 12 |  |
| Appareils et outillages pour démonstration |
| Générateur de courant continu pour désincrustation, ionosphère, courant excito-moteur | 1 |  |
| Appareil pour mesure pH, taux de sébum, taux d’hydratation de la peau | 1 |  |
| Linges |
| Lot de serviettes | 48 | (50 x 90) |
| Lot de peignoirs + bandeaux | 12 |  |
| Lot de couvertures | 6 |  |
| Zone d’épilation |
| Equipements et mobilier |
| Eclairage et équipement électrique |  |  |
| prise bipolaire + terre | 4 |  |
| Lit d’épilation | 2 | Réglables en hauteur |
| Table de service ou plan de travail | 2 ou 4 |  |
| Matériels et outillages |
| Appareil pour fonte de cire recyclable | 3 |  |
| Appareil à cire vierge (visage) | 3 |  |
| Poubelle individuelle | 1 | A pédale |
| Salle de maquillage : 6 postes |
| Equipements et mobilier |  |  |
| Poste d’eau | 6 |  |
| Eclairage et équipement électrique |  |  |
| - prise bipolaire + terre | 12 |  |
| - rampe de maquillage | 6 | Lumière jour et lumière soirée |
| - lampes murales télescopiques | 6 |  |
| Plan de travail | 6 | 1 x 0,50 m |
| Glace murale | 6 | 1 x 0,70 m |
| Fauteuils de maquillage | 6 | Position relax |
| Tabouret | 6 | Réglable en hauteur |
| Table de service | 3 | Sur roulettes, 2 plateaux |
| Table de manucurie | 6 | Ou tablette extensible sous le plan de travail |
| Elément de rangement | 6 |  |
| Tableau blanc | 1 |  |
| Rétroprojecteur + table | 1 |  |
| Matériels et outillages |  |  |
| Loupe lumineuse | 6 |  |
| Cuvette beauté des pieds | 6 |  |
| Bol manucure | 6 |  |
| Corbeille à linge | 3 |  |
| Poubelle individuelle | 6 | A pédales |
| Poubelle collective | 1 |  |
| Distributeur d’essuie-mains | 6 |  |
| Bac de décontamination pour trempage | 2 |  |
| Pinceau poudre chèvre | 12 |  |
| Pinceau blush chèvre | 12 |  |
| Pinceau paupières PM poney | 12 |  |
| Pinceau paupières GM poney | 12 |  |
| Pinceau lèvres poney | 12 |  |
| Pinceau eye liner poney | 12 |  |
| Applicateur moussse | 12 |  |
| Peigne brosse cils | 12 |  |
| Goupillons | 12 |  |
| Pinceau masque soie | 12 |  |
| Recharge mousse x 10 | 12 |  |
| Pince à envies | 12 |  |
| Pince à ongles | 12 |  |
| Pince crabe chromée | 12 |  |
| Eponge végétales x 3 | 12 |  |
| Eponge goutte d’eau | 12 |  |
| Polissoir trois faces | 12 |  |
| Limes bois x 8 | 12 |  |
| Spatule cuillère jambes | 12 |  |
| Spatule cuillère aisselles | 12 |  |
| Spatule visage | 12 |  |
| Spatule inox | 12 |  |
| Spatule crème cuillère | 24 |  |
| Spatule crème couteau | 24 |  |
| Taille crayon | 12 |  |
| Bâtonnet de buis | 12 |  |
| Bol manucurie | 12 |  |
| Pied de biche | 12 |  |
| Pinceau décoloration | 12 |  |
| Peigne démêloir | 12 |  |
| Brosse cheveux | 12 |  |
| Faux cils implants | 12 |  |
| Faux cils frange | 12 |  |
| Kit faux ongles | 12 |  |
| Kit ongles résine | 12 |  |
| Trousse pour pinceaux | 12 |  |
| Ponceuse résine | 1 | Matériel nécessaire pour bac professionnel et BP |
| Appareil manucurie tiède | 6 |  |
| Appareils à paraffine | 6 |  |
| Lampe UV pour prothèse ongulaire | 6 |  |
| Linges |  |  |
| Lot de serviettes | 48 | Dimension (50 x 90) |
| Lot de peignoirs + bandeaux | 12 |  |
| Espace de vente |
| Mobilier et matériels |
| Rayonnage mural |  | Sur 2 m |
| Comptoir de présentation |  | Sur 2 m |
| Eléments de rangement |  |  |
| Matériel d’affichage et d’étiquetage des prix |  |  |
| Eclairage de présentation |  |  |
| Vitrine | 1 |  |
| Ordinateur avec imprimante | 1 |  |
| Caisse enregistreuse informatisée | 1 |  |
| Téléphone + répondeur téléphonique | 1 |  |
| Magnétoscope et caméra vidéo | 1 |  |
| Chaise avec écritoire | 12 |  |
| Tableau blanc | 1 | 2 x 1 m |
| Vestiaires élèves |
| Casiers de rangement des vêtements | 12 |  |
| Banc | 1 |  |
| Sanitaires | 2 | WC et lavabo avec miroir |
| Vestiaire professeurs |
| Casier de rangement des vêtemetns | 2 |  |
| Bureau | 1 |  |
| Poste informatique avec imprimante | 1 |  |
| Chaises | 2 |  |
| Sanitaires | 1 | WC et lavabo avec miroir |
| Placard de rangement | 2 |  |
| Local matériel et produits d’entretien : |
| Chariot de ménage équipé | 2 | Équipé balai trapèze et lavage à plat |
| Lavettes | 24 | En fibres non tissées, assortiment de couleurs (rouge, bleu, jaune) |
| Lavettes en microfibres | 12 | Une seule couleur |
| Evier 2 bacs un égouttoir | 1 | Sur placard de rangement |
| Vidoir | 1 |  |
| Aspirateur à poussières | 2 | Contenance 20 litres |
| Local buanderie : |
| Machine à laver | 1 | 5 kg |
| Sèche linge | 1 | À condensation |
| Chariot de linge | 2 |  |
| Corbeille à linge | 2 |  |
| Evier 2 bacs un égouttoir | 1 | Sur placard de rangement |
| Placard de rangement | 1 |  |

| Salle de biologie (facultatif) |
| --- |
| Microscope monoculaire | 6 | Monoculaire, à éclairage incorporé, x10, x60 |
| Lot de préparations microscopiques | 6 | Tissus épith., nerveux, musculaires, peau, sang,… |
| Matériel pour démonstration de microbiologie | 1 lot | Boîtes de Pétri, ensemensoir,… |
| Appareil à distillation | 1 |  |
| Orgue à parfum | 1 |  |
| Assortiment de matières premières utilisées en cosmétologie | 1 lot |  |
| Lot de matériel pour mise en évidence des propriétés physiques et chimiques utilisées en cosmétologie | 1 lot | Tubes à essai, éprouvettes graduées, … |
| Tableaux muraux pour appareils circulatoires, respiratoire, système nerveux, osseux, musculaire, peau et phanères, système olfactif (voir catalogue JEULIN) | 1 de chaque |  |
| Squelette humain | 1 |  |
| Crâne artificiel | 1 |  |
| Muscles de la tête | 1 |  |
| Muscles de la main | 1 |  |
| Bec Bunsen | 1 | 1 par paillasse |
| Thermomètre | 1 |  |
| Tableau blanc | 2 |  |

# Text boxes

Local matériel et produits d’entretien

Buanderie, lingerie

Rangement petit matériel et produits

Rangement petit matériel et produits

Salle 1 de techniques de soins esthétiques

Vestiaire clientèle

Zone de lancement de cours

Zone d’épilation

##### Rangement du gros matériel

Salle 2 de techniques de soins esthétiques

Zone douche

Clientèle et vestiaire

Zone de lancement de cours

Zone d’épilation

Vestiaire

Sanitaires

élèves

Bureau des

Professeurs

Salle de maquillage*

Espace de vente

### Salle de cours classe entière

Cabines avec portes coulissantes

Entrée douche

vasque

Tablette

coulissante

Meuble avec tiroirs

Meuble

2 portes

vitrine

comptoir

rangements